Legionowo, dnia 20.11.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/2018 NA:

Laboratoryjna suszarka rozpyłowa

- Dane Zamawiającego:

NOWEL Sp. z o. o.

ul. Szarych Szeregów 11,

05-120 Legionowo

- Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności.

Zamówienie w ramach projektu pt. „Utworzenie Centrum B+R w piekarni Nowel”.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pilotowa suszarnia rozpyłowa dodatków do pieczywa (charakterystyka urządzenia opisana w załączniku 2 do niniejszego zapytania)

Przewidywany termin dostawy maszyny: maj 2019

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42716200-0 Suszarki.

- Opis warunków udziału w postępowaniu:

  - O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający następujące warunki:

    - posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  - Ocena spełnienia w/w warunków zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć:

| Lp. | Wymagane dokumenty i dowody |
| --- | --- |
| 1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |

- Opis sposobu przygotowania oferty

  - Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

  - Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. IV.2 zapytania.

  - Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 60 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W ofercie należy podać termin jej ważności.

  - Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.

- Miejsce i termin składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście bądź listownie na adres Zamawiającego:

NOWEL Sp. z o. o., ul. Szarych Szeregów 11, 05-120 Legionowo

lub mailowo na adres: ilonabis@piekarnianowakowski.pl
w terminie do 28.11.2018 do godz. 23:59.

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

- Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga | Sposób przyznawania punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty netto | 70 pkt | Ocena na podstawie formularza ofertowego cena oferowana minimalna netto C = ---------------------------------------------- x 70pkt cena badanej oferty netto |
| 2. | Okres gwarancji | 20 pkt | Przy czym punkty będą przyznawane w następujący sposób: gwarancja do 12 miesięcy - 0 pkt gwarancja od 13 do 23 miesięcy - 10 pkt gwarancja 24 miesięcy i powyżej - 20 pkt |
| 3. | Czas reakcji serwisu w siedzibie zamawiającego | 10 pkt | Przy czym punkty będą przyznawane w następujący sposób: czas reakcji do 48 godzin - 10 pkt czas reakcji od 49 do 71 godzin - 5 pkt czas reakcji 72 godzin i powyżej - 0 pkt |

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Minimalny wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy od daty bezusterkowego protokołu odbioru.

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według kursu sprzedaży NBP z dnia otwarcia ofert.

- Informacja na temat zakresu wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z  Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i  przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Warunki zmian umowy

      - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

      - Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:

- zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy.

- Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.11.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

- Pozostałe informacje:

  - Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

Ilona Bis ilonabis@piekarnianowakowski.pl

  - Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

  - Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

  - Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji parametrów technicznych oferty poprzez wezwanie Oferenta  do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień (np. opisów, rysunków technicznych lub zdjęć) dotyczących zastosowanych rozwiązań. Termin  złożenia wyjaśnień wynosi 2 dni robocze od dnia wysłania zapytania do Oferenta. Nie udzielenie odpowiedzi przez Oferenta w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z niespełnieniem  wymagań zapytania ofertowego.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

  - Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika: |
| --- | --- |
| 1 | Formularz ofertowy |
| 2 | Opis przedmiotu zamówienia |
| 3 | Specyfikacja Techniczna- Zestawienie wymaganych parametrów |

Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Niniejszy dokument stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego i przeznaczony jest dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w ramach postępowania na dostarczenie i uruchomienie urządzenia pilotowego do suszenia produktów spożywczych – dodatków do pieczywa.

Niniejszy dokument jest podstawą do przygotowania oferty, a następnie realizacji zamówienia przez Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą, ważną ofertę.

| Lp. | Wymagania |
| --- | --- |
| 1. | CECHY URZĄDZENIA |
|  | Suszarka rozpyłowa przeznaczona do skali pilotowej |
|  | Przeznaczona do suszenia produktów spożywczych - mikrokapsułkowanych w skrobi dodatków do pieczywa |
|  | Wymagania odnośnie parametrów pracy urządzenia, w szczególności: Temperatura wlotowa: zmienna do 220oC Maksymalna temperatura wylotowa 120oC Ilość odparowanej wody: min 3 kg/h max 5 kg/h przy temperaturze powietrza wlotowego 200oC i temperaturze powietrza wylotowego 90oC. |
| 2. | WYPOSAŻENIE |
|  | Pompa zasilająca automatycznie regulowana o wydajności 0,5 litra/min |
|  | Dysza dwustrumieniowa (sprężonego gazu i roztworu) komplet 3 wymiennych dysz dla produktu |
|  | Filtr powietrza wlotowego przynajmniej klasy G4 |
|  | System poboru powietrza wlotowego |
|  | System odprowadzania powietrza wylotowego: kanał powietrza wylotowego |
|  | Nagrzewnica elektryczna, bezstopniowa |
|  | Komora suszarni wraz z rozdzielaczem powietrza |
|  | System zabezpieczenia przed wybuchem |
|  | System regularnego usuwania osadów mogących tworzyć się na ścianach komory (młotek pneumatyczny) |
|  | Drabina z platformą dla obsługi komory |
|  | System oddzielania proszku od powietrza – cyklon ze zbiornikiem na proszek oraz filtr kasetowy |
|  | Panel sterujący ze stali nierdzewnej umożliwiający: regulację temperatury powietrza wlotowego, regulację temperatury powietrza wylotowego, regulację prędkości silnika wentylatora poprzez przemiennik częstotliwości, awaryjne zatrzymanie przy wysokiej temperaturze powierzchni w nagrzewnicy elektrycznej. Panel wyposażony w system wyświetlania i alarmowania temperatury powietrza wlotowego do komory, wyświetlania i alarmowania temperatury powietrza wylotowego z komory, regulację prędkości obrotowej mechanizmu rozpyłowego, główny wyłącznik oraz wyłącznik awaryjnego stopu z przełącznikiem resetującym. Możliwość montażu panelu sterującego na ścianie. |
|  | Dysze myjące oraz zbiornik z pompą środka myjącego (CIP) |
| 3. | MATERIAŁY I WYKOŃCZENIE |
|  | Elementy kontaktujące się z produktem: Materiał: Stal nierdzewna AISI 316 lub AISI 316L |
|  | Elementy nie kontaktujące się z produktem: Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 (z wyłączeniem takich elementów, jak silniki, zawory, młotki które mogą być wykonane z innego materiału odpowiednio zabezpieczonego) |
| 4. | DOKUMENTACJA |
|  | Schemat P/I |
|  | Schemat okablowania elektrycznego |
|  | Rysunek rozmieszczenia z numerami identyfikacyjnymi |
|  | Lista elementów z numerami identyfikacyjnymi |
|  | Lista części zamiennych |
|  | Lista części szybko zużywających się |
|  | Instrukcja Obsługi Urządzenia w języku polskim |
| 5. | POZOSTAŁE WARUNKI |
|  | Zgodność z Dyrektywami Unii Europejskiej |
|  | Oferent musi zapewnić, że urządzenie będzie posiadało wszystkie wymagane przez przepisy prawa atesty, legalizacje, znaki bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności i inne dokumenty niezbędne do eksploatacji, które zostaną przekazane Zamawiającemu |
|  | Oferent musi dostarczyć certyfikaty urządzeń kontrolno-pomiarowych wchodzących w skład urządzenia |
|  | Oferent musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny na minimum 12 miesięcy oraz serwis pogwarancyjny. |
|  | Transport, ubezpieczenie do czasu podpisania protokołu odbioru, montaż, udział inżyniera w uruchomieniu w cenie urządzenia |
|  | Szkolenie (min. 2 dni) wskazanych pracowników z zakresu obsługi urządzenia po stronie Wykonawcy |
|  | Do oferty należy załączyć oświadczenie, że urządzenie jest fabrycznie nowe. Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, używane, składane z używanych części lub modyfikowane. |
|  | Do oferty należy załączyć folder/prospekt urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych parametrów technicznych w języku polskim lub angielskim |

Załącznik nr 3

……………………………….					………………………………..

Pieczęć Wykonawcy								Data

Specyfikacja techniczna

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych

URZĄDZENIA PILOTOWEGO DO SUSZENIA PRODUKTÓWSPOŻWCZYCH

| Lp. | Wymagania | Spełnia wymaganie | Wartość oferowanych parametrów/opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK/ NIE |  |
| 1. | CECHY URZĄDZENIA |  |  |
|  | Suszarka rozpyłowa przeznaczona do skali pilotowej |  |  |
|  | Przeznaczona do suszenia produktów spożywczych zawierających skrobię, skrobię modyfikowaną |  |  |
|  | Parametry pracy urządzenia, w szczególności: Temperatura wlotowa: zmienna do 220oC Maksymalna temperatura wylotowa 120oC Ilość odparowanej wody: min 3 kg/h max 5 kg/h przy temperaturze powietrza wlotowego 200oC i temperaturze powietrza wylotowego 90oC. |  |  |
| 2. | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Pompa zasilająca automatycznie regulowana o wydajności 0,5 litra/min |  |  |
|  | Dysza dwustrumieniowa (sprężonego gazu i roztworu) komplet 3 wymiennych dysz dla produktu |  |  |
|  | Filtr powietrza wlotowego przynajmniej klasy G4 |  |  |
|  | System poboru powietrza wlotowego |  |  |
|  | System odprowadzania powietrza wylotowego: kanał powietrza wylotowego |  |  |
|  | Nagrzewnica elektryczna, bezstopniowa |  |  |
|  | Komora suszarni wraz z rozdzielaczem powietrza |  |  |
|  | System zabezpieczenia przed wybuchem |  |  |
|  | System regularnego usuwania osadów mogących tworzyć się na ścianach komory (młotek pneumatyczny) |  |  |
|  | Drabina z platformą dla obsługi komory |  |  |
|  | System oddzielania proszku od powietrza – cyklon ze zbiornikiem na proszek oraz filtry kasetowy |  |  |
|  | Panel sterujący ze stali nierdzewnej umożliwiający: regulację temperatury powietrza wlotowego, regulację temperatury powietrza wylotowego, regulację prędkości silnika wentylatora poprzez przemiennik częstotliwości, awaryjne zatrzymanie przy wysokiej temperaturze powierzchni w nagrzewnicy elektrycznej. Panel wyposażony w system wyświetlania i alarmowania temperatury powietrza wlotowego do komory, wyświetlania i alarmowania temperatury powietrza wylotowego z komory, regulację prędkości obrotowej mechanizmu rozpyłowego, główny wyłącznik oraz wyłącznik awaryjnego stopu z przełącznikiem resetującym. Możliwość montażu panelu sterującego na ścianie. |  |  |
|  | Dysze myjące oraz zbiornik z pompą środka myjącego (CIP) |  |  |
| 3. | MATERIAŁY I WYKOŃCZENIE |  |  |
|  | Elementy kontaktujące się z produktem: Materiał: Stal nierdzewna AISI 316 lub AISI 316L |  |  |
|  | Elementy nie kontaktujące się z produktem: Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 (z wyłączeniem takich elementów, jak silniki, zawory, młotki które mogą być wykonane z innego materiału odpowiednio zabezpieczonego) |  |  |
| 4. | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | Schemat P/I |  |  |
|  | Schemat okablowania elektrycznego |  |  |
|  | Rysunek rozmieszczenia z numerami identyfikacyjnymi |  |  |
|  | Lista elementów z numerami identyfikacyjnymi |  |  |
|  | Lista części zamiennych |  |  |
|  | Lista części szybko zużywających się |  |  |
|  | Instrukcja Obsługi Urządzenia w języku polskim |  |  |
| 5. | POZOSTAŁE WARUNKI |  |  |
|  | Zgodność z Dyrektywami Unii Europejskiej |  |  |
|  | Oferent musi zapewnić, że urządzenie będzie posiadało wszystkie wymagane przez przepisy prawa atesty, legalizacje, znaki bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności i inne dokumenty niezbędne do eksploatacji, które zostaną przekazane Zamawiającemu |  |  |
|  | Oferent musi dostarczyć certyfikaty urządzeń kontrolno-pomiarowych wchodzących w skład urządzenia |  |  |
|  | Oferent musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny na minimum 12 miesięcy oraz serwis pogwarancyjny. |  |  |
|  | Transport, ubezpieczenie do czasu podpisania protokołu odbioru, montaż, udział inżyniera w uruchomieniu i szkolenie (min. 2 dni) wskazanych pracowników z zakresu obsługi urządzenia w cenie urządzenia |  |  |
|  | Szkolenie (min. 2 dni) wskazanych pracowników z zakresu obsługi urządzenia po stronie Wykonawcy |  |  |
|  | Do oferty należy załączyć oświadczenie, że urządzenie jest fabrycznie nowe. Wyklucza się urządzenia demonstracyjne, używane, składane z używanych części lub modyfikowane. |  |  |
|  | Do oferty należy załączyć folder/prospekt urządzenia potwierdzający spełnianie wymaganych parametrów technicznych w języku polskim lub angielskim |  |  |

……………………………….

(podpis i pieczęć Wykonawcy)